## 12 May 17
2017-05-12
Beth and Chase Measurements with Yellow Meter and Four Probes | [6 empty] | (Charts are on next page)
Sensor |  | Meter |  | Readings
| Haybale # | Moisture | Temp (C ) | M. (Hz) | Temp (Hz) | V (Volts)
Hb2 | 2 | 72.9 | 24.9 | 16293 | 4310 | 3.83
Hb4 | 2 | 72.9 | 24.9 | 16229 | 4464 | 4.26
Hb6 | 2 | 72.9 | 24.9 | 16198 | 4405 | 3.74
Hb7 | 2 | 72.9 | 24.9 | 14834 | 4504 | 4
Hb2 | 3 | 83.1 | 23.7 | 13109 | 4310 | 3.84
Hb4 | 3 | 83.1 | 23.7 | 15264 | 4385 | 3.71
Hb6 | 3 | 83.1 | 23.7 | 15236 | 4545 | 4.27
Hb7 | 3 | 83.1 | 23.7 | 8642 | 4464 | 4.02
Hb2 | 4 | 70 | 22.6 | 16319 | 4366 | 3.82
Hb4 | 4 | 70 | 22.6 | 15927 | 4386 | 3.72
Hb6 | 4 | 70 | 22.6 | 16230 | 4587 | 4.27
Hb7 | 4 | 70 | 22.6 | 15410 | 4504 | 4.02
Hb2 | 5 | 79.3 | 23.5 | 16155 | 4386 | 3.82
Hb4 | 5 | 79.3 | 23.5 | 16629 | 4292 | 3.72
Hb6 | 5 | 79.3 | 23.5 | 15910 | 4504 | 4.26
Hb7 | 5 | 79.3 | 23.5 | 10933 | 4405 | 4
Hb2 | 6 | 92.5 | 24.1 | 12854 | 4310 | 3.83
Hb4 | 6 | 92.5 | 24.1 | 8296 | 4273 | 3.72
Hb6 | 6 | 92.5 | 24.1 | 11012 | 4464 | 4.26
Hb7 | 6 | 92.5 | 24.1 | 6812 | 4444 | 4
Hb2 | 7 | 87.5 | 24.3 | 14906 | 4464 | 3.84
Hb4 | 7 | 87.5 | 24.3 | 14413 | 4329 | 3.72
Hb6 | 7 | 87.5 | 24.3 | 13574 | 4545 | 4.26
Hb7 | 7 | 87.5 | 24.3 | 7148 | 4566 | 4.01
Hb2 | 8 | 79.2 | 24.2 | 16267 | 4484 | 3.84
Hb4 | 8 | 79.2 | 24.2 | 16162 | 4405 | 3.72
Hb6 | 8 | 79.2 | 24.2 | 16345 | 4629 | 4.26
Hb7 | 8 | 79.2 | 24.2 | 14342 | 4545 | 3.99
Hb2 | 9 | 74.9 | 24.3 | 16305 | 4505 | 3.83
Hb4 | 9 | 74.9 | 24.3 | 15465 | 4405 | 3.72
Hb6 | 9 | 74.9 | 24.3 | 15842 | 4587 | 4.36
Hb7 | 9 | 74.9 | 24.3 | 13546 | 4545 | 4
Hb2 | 10 | 90 | 25.7 | 14615 | 4608 | 3.85
Hb4 | 10 | 90 | 25.7 | 144079 | 4504 | 3.73
Hb6 | 10 | 90 | 25.7 | 12666 | 4695 | 4.26
Hb7 | 10 | 90 | 25.7 | 6771 | 4695 | 4

## 12 May 17 Graphs
Sensor |  | Meter |  | Readings |  |  | R^2 Values
| Haybale # | Moisture | Temp (C ) | M. (Hz) | Temp (Hz) | V (Volts) | Moisture | Temperature
Hb2 | 2 | 72.9 | 24.9 | 16293 | 4310 | 3.83 | 0.6242 | 0.2864
Hb2 | 3 | 83.1 | 23.7 | 13109 | 4310 | 3.84
Hb2 | 4 | 70 | 22.6 | 16319 | 4366 | 3.82
Hb2 | 5 | 79.3 | 23.5 | 16155 | 4386 | 3.82
Hb2 | 6 | 92.5 | 24.1 | 12854 | 4310 | 3.83
Hb2 | 7 | 87.5 | 24.3 | 14906 | 4464 | 3.84
Hb2 | 8 | 79.2 | 24.2 | 16267 | 4484 | 3.84
Hb2 | 9 | 74.9 | 24.3 | 16305 | 4505 | 3.83
Hb2 | 10 | 90 | 25.7 | 14615 | 4608 | 3.85
Hb4 | 2 | 72.9 | 24.9 | 16229 | 4464 | 4.26 | 0.5309 | 0.3356
Hb4 | 3 | 83.1 | 23.7 | 15264 | 4385 | 3.71
Hb4 | 4 | 70 | 22.6 | 15927 | 4386 | 3.72
Hb4 | 5 | 79.3 | 23.5 | 16629 | 4292 | 3.72
Hb4 | 6 | 92.5 | 24.1 | 8296 | 4273 | 3.72
Hb4 | 7 | 87.5 | 24.3 | 14413 | 4329 | 3.72
Hb4 | 8 | 79.2 | 24.2 | 16162 | 4405 | 3.72
Hb4 | 9 | 74.9 | 24.3 | 15465 | 4405 | 3.72
Hb4 | 10 | 90 | 25.7 | 14079 | 4504 | 3.73
Hb6 | 2 | 72.9 | 24.9 | 16198 | 4405 | 3.74 | 0.8111 | 0.0295
Hb6 | 3 | 83.1 | 23.7 | 15236 | 4545 | 4.27
Hb6 | 4 | 70 | 22.6 | 16230 | 4587 | 4.27
Hb6 | 5 | 79.3 | 23.5 | 15910 | 4504 | 4.26
Hb6 | 6 | 92.5 | 24.1 | 11012 | 4464 | 4.26
Hb6 | 7 | 87.5 | 24.3 | 13574 | 4545 | 4.26
Hb6 | 8 | 79.2 | 24.2 | 16345 | 4629 | 4.26
Hb6 | 9 | 74.9 | 24.3 | 15842 | 4587 | 4.36
Hb6 | 10 | 90 | 25.7 | 12666 | 4695 | 4.26
Hb7 | 2 | 72.9 | 24.9 | 14834 | 4504 | 4 | 0.895 | 0.4668
Hb7 | 3 | 83.1 | 23.7 | 8642 | 4464 | 4.02
Hb7 | 4 | 70 | 22.6 | 15410 | 4504 | 4.02
Hb7 | 5 | 79.3 | 23.5 | 10933 | 4405 | 4
Hb7 | 6 | 92.5 | 24.1 | 6812 | 4444 | 4
Hb7 | 7 | 87.5 | 24.3 | 7148 | 4566 | 4.01
Hb7 | 8 | 79.2 | 24.2 | 14342 | 4545 | 3.99
Hb7 | 9 | 74.9 | 24.3 | 13546 | 4545 | 4
Hb7 | 10 | 90 | 25.7 | 6771 | 4695 | 4

## 16 May 17
2017-05-16
Jeff and Chase Measurements with Yellow Meter and Four Probes | [6 empty] | (Charts are on next page)
Sensor |  | Meter |  | Readings
| Haybale # | Moisture | Temp (C ) | M. (Hz) | Temp (Hz) | V (Volts)
HB2 | 1 | 71.5 | 22.9 | 16387 | 4608 | 3.83
HB6 | 1 | 71.5 | 22.9 | 16499 | 4587 | 4.26
HB4 | 1 | 71.5 | 22.9 | 16332 | 4525 | 3.72
HB2 | 2 | 84.8 | 23.4 | 13081 | 4587 | 3.84
HB4 | 2 | 84.8 | 23.4 | 14754 | 4630 | 3.73
HB6 | 2 | 84.8 | 23.4 | 15783 | 4739 | 4.26
HB2 | 3 | 94.3 | 24.6 | 13269 | 4630 | 3.84
HB4 | 3 | 94.3 | 24.6 | 13434 | 4673 | 3.73
HB6 | 3 | 94.3 | 24.6 | 12715 | 4739 | 4.26
HB2 | 4 | 80.6 | 23.1 | 15865 | 4673 | 3.84
HB4 | 4 | 80.6 | 23.1 | 16057 | 4630 | 3.74
HB6 | 4 | 80.6 | 23.1 | 16304 | 4785 | 4.27
HB2 | 5 | 84.7 | 25.3 | 12672 | 4717 | 3.85
HB4 | 5 | 84.7 | 25.3 | 11711 | 4673 | 3.73
HB6 | 5 | 84.7 | 25.3 | 14409 | 4831 | 4.27
HB2 | 6 | 84.7 | 24.1 | 14647 | 4673 | 3.85
HB4 | 6 | 84.7 | 24.1 | 11503 | 4630 | 3.72
HB6 | 6 | 84.7 | 24.1 | 16075 | 5051 | 4.27
HB2 | 7 | 85 | 24.6 | 16162 | 4902 | 3.85
HB4 | 7 | 85 | 24.6 | 11902 | 4808 | 3.73
HB6 | 7 | 85 | 24.6 | 14960 | 5000 | 4.27
HB2 | 8 | 60.5 | 26 | 16194 | 4926 | 3.85
HB4 | 8 | 60.5 | 26 | 16179 | 4878 | 3.72
HB6 | 8 | 60.5 | 26 | 16301 | 5050 | 4.27
HB2 | 9 | 65.7 | 25.3 | 16127 | 4831 | 3.85
HB4 | 9 | 65.7 | 25.3 | 15685 | 4831 | 3.74
HB6 | 9 | 65.7 | 25.3 | 16320 | 5051 | 4.27
HB2 | 10 | 87.8 | 26.1 | 15137 | 4854 | 3.85
HB4 | 10 | 87.8 | 26.1 | 15781 | 4951 | 3.74
HB6 | 10 | 87.8 | 26.1 | 14960 | 5051 | 4.27

## 16 May 17 Graphs
Sensor |  | Meter |  | Readings |  |  | R^2 Values
| Haybale # | Moisture | Temp (C ) | M. (Hz) | Temp (Hz) | V (Volts) | Moisture | Temperature
HB2 | 1 | 71.5 | 22.9 | 16387 | 4608 | 3.83
HB2 | 2 | 84.8 | 23.4 | 13081 | 4587 | 3.84
HB2 | 3 | 94.3 | 24.6 | 13269 | 4630 | 3.84
HB2 | 4 | 80.6 | 23.1 | 15865 | 4673 | 3.84
HB2 | 5 | 84.7 | 25.3 | 12672 | 4717 | 3.85
HB2 | 6 | 84.7 | 24.1 | 14647 | 4673 | 3.85
HB2 | 7 | 85 | 24.6 | 16162 | 4902 | 3.85
HB2 | 8 | 60.5 | 26 | 16194 | 4926 | 3.85
HB2 | 9 | 65.7 | 25.3 | 16127 | 4831 | 3.85
HB2 | 10 | 87.8 | 26.1 | 15137 | 4854 | 3.85
HB4 | 1 | 71.5 | 22.9 | 16332 | 4525 | 3.72
HB4 | 2 | 84.8 | 23.4 | 14754 | 4630 | 3.73
HB4 | 3 | 94.3 | 24.6 | 13434 | 4673 | 3.73
HB4 | 4 | 80.6 | 23.1 | 16057 | 4630 | 3.74
HB4 | 5 | 84.7 | 25.3 | 11711 | 4673 | 3.73
HB4 | 6 | 84.7 | 24.1 | 11503 | 4630 | 3.72
HB4 | 7 | 85 | 24.6 | 11902 | 4808 | 3.73
HB4 | 8 | 60.5 | 26 | 16179 | 4878 | 3.72
HB4 | 9 | 65.7 | 25.3 | 15685 | 4831 | 3.74
HB4 | 10 | 87.8 | 26.1 | 15781 | 4951 | 3.74
HB6 | 1 | 71.5 | 22.9 | 16499 | 4587 | 4.26
HB6 | 2 | 84.8 | 23.4 | 15783 | 4739 | 4.26
HB6 | 3 | 94.3 | 24.6 | 12715 | 4739 | 4.26
HB6 | 4 | 80.6 | 23.1 | 16304 | 4785 | 4.27
HB6 | 5 | 84.7 | 25.3 | 14409 | 4831 | 4.27
HB6 | 6 | 84.7 | 24.1 | 16075 | 5051 | 4.27
HB6 | 7 | 85 | 24.6 | 14960 | 5000 | 4.27
HB6 | 8 | 60.5 | 26 | 16301 | 5050 | 4.27
HB6 | 9 | 65.7 | 25.3 | 16320 | 5051 | 4.27
HB6 | 10 | 87.8 | 26.1 | 14960 | 5051 | 4.27

## Combined Data For all Days
Sensor |  | Meter |  | Readings |  |  | R^2 Values
| Haybale # | Moisture | Temp (C ) | M. (Hz) | Temp (Hz) | V (Volts) | Moisture | Temperature
HB2 | 2 | 72.9 | 24.9 | 16293 | 4310 | 3.83
HB2 | 3 | 83.1 | 23.7 | 13109 | 4310 | 3.84
HB2 | 4 | 70 | 22.6 | 16319 | 4366 | 3.82
HB2 | 5 | 79.3 | 23.5 | 16155 | 4386 | 3.82
HB2 | 6 | 92.5 | 24.1 | 12854 | 4310 | 3.83
HB2 | 7 | 87.5 | 24.3 | 14906 | 4464 | 3.84
HB2 | 8 | 79.2 | 24.2 | 16267 | 4484 | 3.84
HB2 | 9 | 74.9 | 24.3 | 16305 | 4505 | 3.83
HB2 | 10 | 90 | 25.7 | 14615 | 4608 | 3.85
HB2 | 1 | 71.5 | 22.9 | 16387 | 4608 | 3.83
HB2 | 2 | 84.8 | 23.4 | 13081 | 4587 | 3.84
HB2 | 3 | 94.3 | 24.6 | 13269 | 4630 | 3.84
HB2 | 4 | 80.6 | 23.1 | 15865 | 4673 | 3.84
HB2 | 5 | 84.7 | 25.3 | 12672 | 4717 | 3.85
HB2 | 6 | 84.7 | 24.1 | 14647 | 4673 | 3.85
HB2 | 7 | 85 | 24.6 | 16162 | 4902 | 3.85
HB2 | 8 | 60.5 | 26 | 16194 | 4926 | 3.85
HB2 | 9 | 65.7 | 25.3 | 16127 | 4831 | 3.85
HB2 | 10 | 87.8 | 26.1 | 15137 | 4854 | 3.85
HB4 | 2 | 72.9 | 24.9 | 16229 | 4464 | 4.26
HB4 | 3 | 83.1 | 23.7 | 15264 | 4385 | 3.71
HB4 | 4 | 70 | 22.6 | 15927 | 4386 | 3.72
HB4 | 5 | 79.3 | 23.5 | 16629 | 4292 | 3.72
HB4 | 6 | 92.5 | 24.1 | 8296 | 4273 | 3.72
HB4 | 7 | 87.5 | 24.3 | 14413 | 4329 | 3.72
HB4 | 8 | 79.2 | 24.2 | 16162 | 4405 | 3.72
HB4 | 9 | 74.9 | 24.3 | 15465 | 4405 | 3.72
HB4 | 10 | 90 | 25.7 | 14079 | 4504 | 3.73
HB4 | 1 | 71.5 | 22.9 | 16332 | 4525 | 3.72
HB4 | 2 | 84.8 | 23.4 | 14754 | 4630 | 3.73
HB4 | 3 | 94.3 | 24.6 | 13434 | 4673 | 3.73
HB4 | 4 | 80.6 | 23.1 | 16057 | 4630 | 3.74
HB4 | 5 | 84.7 | 25.3 | 11711 | 4673 | 3.73
HB4 | 6 | 84.7 | 24.1 | 11503 | 4630 | 3.72
HB4 | 7 | 85 | 24.6 | 11902 | 4808 | 3.73
HB4 | 8 | 60.5 | 26 | 16179 | 4878 | 3.72
HB4 | 9 | 65.7 | 25.3 | 15685 | 4831 | 3.74
HB4 | 10 | 87.8 | 26.1 | 15781 | 4951 | 3.74
HB6 | 2 | 72.9 | 24.9 | 16198 | 4405 | 3.74
HB6 | 3 | 83.1 | 23.7 | 15236 | 4545 | 4.27
HB6 | 4 | 70 | 22.6 | 16230 | 4587 | 4.27
HB6 | 5 | 79.3 | 23.5 | 15910 | 4504 | 4.26
HB6 | 6 | 92.5 | 24.1 | 11012 | 4464 | 4.26
HB6 | 7 | 87.5 | 24.3 | 13574 | 4545 | 4.26
HB6 | 8 | 79.2 | 24.2 | 16345 | 4629 | 4.26
HB6 | 9 | 74.9 | 24.3 | 15842 | 4587 | 4.36
HB6 | 10 | 90 | 25.7 | 12666 | 4695 | 4.26
HB6 | 1 | 71.5 | 22.9 | 16499 | 4587 | 4.26
HB6 | 2 | 84.8 | 23.4 | 15783 | 4739 | 4.26
HB6 | 3 | 94.3 | 24.6 | 12715 | 4739 | 4.26
HB6 | 4 | 80.6 | 23.1 | 16304 | 4785 | 4.27
HB6 | 5 | 84.7 | 25.3 | 14409 | 4831 | 4.27
HB6 | 6 | 84.7 | 24.1 | 16075 | 5051 | 4.27
HB6 | 7 | 85 | 24.6 | 14960 | 5000 | 4.27
HB6 | 8 | 60.5 | 26 | 16301 | 5050 | 4.27
HB6 | 9 | 65.7 | 25.3 | 16320 | 5051 | 4.27
HB6 | 10 | 87.8 | 26.1 | 14960 | 5051 | 4.27
Hb7 | 2 | 72.9 | 24.9 | 14834 | 4504 | 4
Hb7 | 3 | 83.1 | 23.7 | 8642 | 4464 | 4.02
Hb7 | 4 | 70 | 22.6 | 15410 | 4504 | 4.02
Hb7 | 5 | 79.3 | 23.5 | 10933 | 4405 | 4
Hb7 | 6 | 92.5 | 24.1 | 6812 | 4444 | 4
Hb7 | 7 | 87.5 | 24.3 | 7148 | 4566 | 4.01
Hb7 | 8 | 79.2 | 24.2 | 14342 | 4545 | 3.99
Hb7 | 9 | 74.9 | 24.3 | 13546 | 4545 | 4
Hb7 | 10 | 90 | 25.7 | 6771 | 4695 | 4