## Moist vs Temp
2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | Moisture | Temp
12741 | 9346 | 9359 | 9434 | 3030 | 8130 | 9711 | 9804 | 9738 | 9803 | 5505 | 8333
6670 | 9091 | 9100 | 9259 | 3163 | 8130 | 7106 | 9615 | 9668 | 9804 | 5555 | 8333
5975 | 8850 | 8797 | 8850 | 3169 | 8000 | 7615 | 9434 | 9572 | 9615 | 5519 | 8333
11340 | 8547 | 8580 | 8697 | 3163 | 7874 | 9168 | 9259 | 9467 | 9615 | 5446 | 8264
8193 | 8404 | 8403 | 8403 | 3253 | 7752 | 6802 | 9174 | 9339 | 9434 | 5417 | 8197
4637 | 8264 | 8185 | 8264 | 3283 | 7692 | 6648 | 8929 | 9160 | 9259 | 5363 | 8130
4644 | 8000 | 7971 | 8064 | 3277 | 7676 | 6565 | 8850 | 9060 | 9174 | 5324 | 8000
4849 | 7634 | 7605 | 7634 | 3369 | 7407 | 6413 | 8621 | 8922 | 9009 | 5272 | 8000
4865 | 7463 | 7425 | 7519 | 3425 | 7299 | 6702 | 8547 | 8803 | 8850 | 5223 | 7874
4792 | 7246 | 7197 | 7246 | 3517 | 7194 | 6679 | 8403 | 8557 | 8696 | 5168 | 7813
4898 | 6993 | 6956 | 6993 | 3520 | 7092 | 6881 | 8333 | 8409 | 8475 | 5192 | 7752
6674 | 6897 | 6814 | 6897 | 3461 | 6944 | 6959 | 8197 | 8310 | 8403 | 5287 | 7634
5735 | 6711 | 6671 | 6711 | 3405 | 6849 | 7983 | 8065 | 8171 | 8197 | 5372 | 7576
5152 | 6579 | 6558 | 6579 | 3356 | 6757 | 6962 | 7936 | 8032 | 8065 | 5446 | 7519
4857 | 6536 | 6483 | 6494 | 3311 | 6667 | 7765 | 7813 | 7885 | 7937 | 5524 | 7407
4838 | 6410 | 6539 | 6410 | 3250 | 6536 | 7583 | 7634 | 7805 | 7874 | 5503 | 7353
4856 | 6289 | 6244 | 6289 | 3254 | 6410 | 7477 | 7519 | 7683 | 7752 | 5584 | 7246
4897 | 6173 | 6138 | 6173 | 3297 | 6329 | 7359 | 7407 | 7554 | 7576 | 5679 | 7246
5032 | 5917 | 5877 | 5882 | 3346 | 6250 | 7270 | 7353 | 7430 | 7519 | 5766 | 7092
5539 | 5587 | 5579 | 5618 | 3417 | 6135 | 7131 | 7143 | 7337 | 7407 | 5812 | 7092
4766 | 4785 | 4788 | 4608 | 3448 | 6024 | 7035 | 7092 | 7217 | 7299 | 5869 | 6993
4829 | 3876 | 3891 | 3906 | 3482 | 5917 | 6908 | 6993 | 7120 | 7194 | 5964 | 6897
5590 | 2959 | 2970 | 2976 | 3516 | 5814 | 6798 | 6803 | 6985 | 7042 | 6066 | 6897
6019 | 2849 | 2868 | 2874 | 3553 | 5714 | 6700 | 6757 | 6897 | 6944 | 6690 | 6757
6056 | 2793 | 2814 | 2825 | 3571 | 5650 | 6575 | 6623 | 6777 | 6803 | 6558 | 6579
6020 | 2275 | 2751 | 2755 | 3612 | 5525 | 6480 | 6494 | 6665 | 6667 | 6461 | 6494
5868 | 2538 | 2531 | 2538 | 3618 | 5435 | 6393 | 6452 | 6512 | 6579 | 6354 | 6369
5614 | 2381 | 4177 | 2398 | 3600 | 5348 | 6212 | 6250 | 6434 | 6494 | 6263 | 6289
5637 | 2309 | 4645 | 2326 | 3611 | 5263 | 6161 | 6211 | 6317 | 6329 | 6183 | 6211
5717 | 2278 | 4570 | 2288 | 3652 | 5128 | 6047 | 6098 | 6237 | 6289 | 6079 | 6098
|  | 4416 | 2122 | 3667 | 5076 | 5962 | 6024 | 3954 | 3962 | 5977 | 6024
|  | 4227 | 2119 |  |  | 5855 | 5882 | 11920.4782 | 12074 | 5880 | 5918
|  | 4152 | 2079 | [6 empty] | 5791 | 5878
[10 empty] | 5676 | 5714
[10 empty] | 5567 | 5618
[10 empty] | 5477 | 5524
[10 empty] | 5406 | 5435
[10 empty] | 5303 | 5319
[10 empty] | 5236 | 5263
[10 empty] | 5128 | 5104

## Selected Data
2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | Moisture | Temp
|  | 9359 | 9434 |  |  | 9711 | 9804 | 9738 | 9803 | 6690 | 6757
|  | 9100 | 9259 |  |  | 9168 | 9259 | 9668 | 9804 | 6558 | 6579
|  | 8797 | 8850 |  |  | 7983 | 8065 | 9572 | 9615 | 6461 | 6494
|  | 8580 | 8697 |  |  | 7765 | 7813 | 9467 | 9615 | 6354 | 6369
|  | 8403 | 8403 |  |  | 7583 | 7634 | 9339 | 9434 | 6263 | 6289
|  | 8185 | 8264 |  |  | 7477 | 7519 | 9160 | 9259 | 6183 | 6211
|  | 7971 | 8064 |  |  | 7359 | 7407 | 9060 | 9174 | 6079 | 6098
|  | 7605 | 7634 |  |  | 7270 | 7353 | 8922 | 9009 | 5977 | 6024
|  | 7425 | 7519 |  |  | 7131 | 7143 | 8803 | 8850 | 5880 | 5918
|  | 7197 | 7246 |  |  | 7035 | 7092 | 8557 | 8696 | 5791 | 5878
|  | 6956 | 6993 |  |  | 6908 | 6993 | 8409 | 8475 | 5676 | 5714
|  | 6814 | 6897 |  |  | 6798 | 6803 | 8310 | 8403 | 5567 | 5618
|  | 6671 | 6711 |  |  | 6700 | 6757 | 8171 | 8197 | 5477 | 5524
|  | 6558 | 6579 |  |  | 6575 | 6623 | 8032 | 8065 | 5406 | 5435
|  | 6483 | 6494 |  |  | 6480 | 6494 | 7885 | 7937 | 5303 | 5319
|  | 6539 | 6410 |  |  | 6393 | 6452 | 7805 | 7874 | 5236 | 5263
|  | 6244 | 6289 |  |  | 6212 | 6250 | 7683 | 7752 | 5128 | 5104
|  | 6138 | 6173 |  |  | 6161 | 6211 | 7554 | 7576 | 9672.396 | 9760
|  | 5877 | 5882 |  |  | 6047 | 6098 | 7430 | 7519
|  | 5579 | 5618 |  |  | 5962 | 6024 | 7337 | 7407
|  | 4788 | 4608 |  |  | 5855 | 5882 | 7217 | 7299
|  | 3891 | 3906 |  |  | 14592.7911 | 14751 | 7120 | 7194
|  | 2970 | 2976 |  |  |  |  | 6985 | 7042
|  | 2868 | 2874 |  |  |  |  | 6897 | 6944
|  | 13805.8696 | 13991 |  |  |  |  | 6777 | 6803
[8 empty] | 6665 | 6667
[8 empty] | 6512 | 6579
[8 empty] | 6434 | 6494
[8 empty] | 6317 | 6329
[8 empty] | 6237 | 6289
[8 empty] | 3954 | 3962
[8 empty] | 11920.4782 | 12074

## Temp
2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | Celcius | Frequency
|  | 49 | 9434 | 46 | 8130 | 50.2 | 9804 | 51.2 | 9803 | 46.5 | 8333
47 | 9091 | 47 | 9259 | 45.5 | 8130 | 49.6 | 9615 | 50.3 | 9804 | 45.8 | 8264
46 | 8850 | 46 | 8850 | 45 | 8000 | 49.2 | 9434 | 49.5 | 9615 | 45.4 | 8197
45.5 | 8547 | 45.5 | 8697 | 44.5 | 7874 | 48.6 | 9259 | 49.3 | 9615 | 44.9 | 8130
44.8 | 8404 | 44.8 | 8403 | 44 | 7752 | 48 | 9174 | 48.7 | 9434 | 44.5 | 8000
44.2 | 8264 | 44.2 | 8264 | 43.5 | 7692 | 47.5 | 8929 | 48.3 | 9259 | 44.1 | 8000
43.5 | 8000 | 43.5 | 8064 | 43 | 7676 | 47 | 8850 | 48 | 9174 | 43.7 | 7874
42 | 7634 | 42 | 7634 | 42.5 | 7407 | 46.5 | 8621 | 47.5 | 9009 | 43.3 | 7813
41.5 | 7463 | 41.5 | 7519 | 42 | 7299 | 46 | 8547 | 47 | 8850 | 43 | 7752
40.5 | 7246 | 40.5 | 7246 | 41.5 | 7194 | 45.5 | 8403 | 46 | 8696 | 42.6 | 7634
39.6 | 6993 | 39.6 | 6993 | 41 | 7092 | 45 | 8333 | 45.5 | 8475 | 42.3 | 7576
38.8 | 6897 | 38.8 | 6897 | 40.5 | 6944 | 44.5 | 8197 | 45 | 8403 | 41.8 | 7519
38.3 | 6711 | 38.3 | 6711 | 40 | 6849 | 44 | 8065 | 44.5 | 8197 | 41.5 | 7407
37.8 | 6579 | 37.8 | 6579 | 39.5 | 6757 | 43.5 | 7936 | 44 | 8065 | 41.2 | 7353
37.4 | 6536 | 37.4 | 6494 | 39 | 6667 | 43 | 7813 | 43.5 | 7937 | 40.9 | 7246
36.8 | 6410 | 36.8 | 6410 | 38.5 | 6536 | 42.5 | 7634 | 43 | 7874 | 40.5 | 7246
36.3 | 6289 | 36.3 | 6289 | 38 | 6410 | 42 | 7519 | 42.5 | 7752 | 40.1 | 7092
35.7 | 6173 | 35.7 | 6173 | 37.5 | 6329 | 41.5 | 7407 | 42 | 7576 | 39.8 | 7092
32 | 5917 | 32 | 5882 | 37.1 | 6250 | 41 | 7353 | 41.5 | 7519 | 39.5 | 6993
30.5 | 5587 | 30.5 | 5618 | 36.5 | 6135 | 40.5 | 7143 | 41 | 7407 | 39.2 | 6897
28.5 | 4785 | 28.5 | 4608 | 36 | 6024 | 40 | 7092 | 40.5 | 7299 | 39 | 6897
23 | 3876 | 23 | 3906 | 35.5 | 5917 | 39.5 | 6993 | 40 | 7194 | 38.5 | 6757
|  |  |  | 35 | 5814 | 39 | 6803 | 39.5 | 7042 | 38 | 6579
|  |  |  | 34.5 | 5714 | 38.5 | 6757 | 39 | 6944 | 37.5 | 6494
|  |  |  | 34 | 5650 | 38 | 6623 | 38.5 | 6803 | 37 | 6369
|  |  |  | 33.5 | 5525 | 37.5 | 6494 | 38 | 6667 | 36.5 | 6289
|  |  |  | 33 | 5435 | 37 | 6452 | 37.5 | 6579 | 36 | 6211
|  |  |  | 32.5 | 5348 | 36.5 | 6250 | 37 | 6494 | 35.5 | 6098
|  |  |  | 32 | 5263 | 36 | 6211 | 36.5 | 6329 | 35 | 6024
|  |  |  | 31.5 | 5128 | 35.5 | 6098 | 36 | 6289 | 34.5 | 5918
|  |  |  | 31 | 5076 | 35 | 6024 |  |  | 34 | 5878
[6 empty] | 34.5 | 5882 |  |  | 33.5 | 5714
[6 empty] | 34 | 5813 |  |  | 33 | 5618
[6 empty] | 33.5 | 5714 |  |  | 32.5 | 5524
[6 empty] | 33 | 5618 |  |  | 32 | 5435
[10 empty] | 31.5 | 5319
[10 empty] | 31 | 5263
[10 empty] | 30.5 | 5104

## Graphs
|  | 16172.8544 | 5348 | 15950 | [5 empty] | 5682 | 16523
|  | 5327.8048 |  |  | 5348 | 16126 |  |  |  | 5405 | 16596
|  | -0.0079299 | 16000 |  | 5348 | 16614 |  |  |  | 5128 | 16545
|  | 142.2489 |  | HB3 | 5682 | 16024 |  |  |  | 4975 | 16575
15.7672
HB5 | 16972 | 3937 |  | HB6 | 16462 | 4546 |  | HB7 | 16306 | 4425
| 16829 | 4587 |  |  | 16819 | 3954 |  |  | 16924 | 3953
| 14592.78 | 14751 |  |  | 16148 | 5459 |  |  | 9321.232 | 9760
|  |  |  | M | 16666 | [6 empty] | 24 | 4219 | {temperature_c: 23.135725, temperature_hz: 4219.409180}
|  |  |  | T | 4201.6807 | [6 empty] | 45 | 16666 | {moisture_perc: 0.067184, moisture_hz: 16666.000000}
|  |  |  | y0 | 16913.6303 | -0.22 | 17838
|  |  |  | y100 | 4189.6773 | 0.9861 | 46.4 |  |  |  |  | 17.92 | 3039 | {temperature_c: 17.924519, temperature_hz: 3039.513672}
|  |  |  | slope | -0.0078592 | [6 empty] | 100 | 7633 | {moisture_perc: -68.034653, moisture_hz: 7633.000000}
|  |  |  | intercept | 132.9275
|  |  |  | y' | 1.9462

## Graphs (2)
51